浙江省安装工程预算定额（2003版）勘误表

《浙江省安装工程预算定额（2003版）》勘误表 序号 所在位置 误 正 1 第二册P496；2-1637～1642 “项目栏” 扳式暗开关 扳式暗开关（单控） 2 第二册P497；2-1643～1648 “项目栏” 扳式暗开关 扳式暗开关（双控） 3 第八册P254；8-678～681 “主材含量” 1.0 10.00 4 第八册P281；8-775～778 “主材含量” （9.67）（9.63）（8.52）（9.47） （9.85）（9.90）（9.50）（9.75） 5 第十一册P553；11-2199～2203 “材料单位” Kg m2 6 第十一册P434；第六行工程量计算规则第一条 保温层 保护层 7 第十一册P618；牺牲阳极安装 材料：塑料软线BVR-6mm2 单位：km 单价：1793.00 单位：m 单价：1.79 8 第十一册P618；牺牲阳极安装 “材料” 棉布口袋 4200×1100 单价：101.00 棉布口袋 420×1100 单价：10.10 9 第十一册P618； 11-2457～11-2459基价 2327、2336、2320 88、97、80 10 第十一册P618； 11-2457～11-2459材料费 2286.53、2295.91、2278.95 46.99、56.37、39.40

2005-04-29